5P空调技术参数

电源380V3N/50  能效等级3  制冷/热量W12000/13000＋2500  额定制冷/热输入功率W3809/4125＋2500  室内/外机噪音值dB46－54/62  循环风量≧m³/h1800

电热水器技术参数

一温一开直饮机   过滤系统：二级过滤   供水方式：全自动进水   额定电压：220V   功率:2000W  出水量20L/h温开水34L/h    出水形式：一温一开   净化方式：PP棉＋颗粒活性炭   容量：18L